附件2：

枣绿评〔20   〕   号

枣庄市绿色生态小区

评 审 表

项目名称：

建设单位：                         （盖章）

申请日期：         年      月      日

枣庄市住房和城乡建设局印制

一、预评审基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受理时间 |  |  |  |  |  |
| 预评审专家组人员名单 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 |  | 职称（职务） | 工作单位 | 签名 |

二、预评审专家组综合意见表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| 综合意见： 受枣庄市住建局评定办的委托，评定绿色生态小区专家组对 项目进行了绿色生态小区的预评审，现将专家组评审结果及意见通报如下： 一、预评审得分情况： 技术指标; 设计值; 目标值; 合计得分 （得分率）. 规划设计. 建筑密度：. （1）、高层建筑; ≦25%. （2）、多层建筑; ≦30%. 能源系统. （1）、新能源、绿色能源（如太阳能、地热能、废热资源等）的使用率达到小区总能耗的比例; 10%. （2）、居住建筑节能比例; 65%. 水环境系统. （1）、管道直饮水覆盖率（自选）; 80%. （2）、污水处理达标排放率; 100%. （3）、水回用达到整个小区用水量; 30%. （4）、建立用水收集与利用系统; √. （5）、小区绿化、景观、洗车、道路喷洒、公共卫生等用水使用中水或雨水; √. （6）、节水器具使用率; 100%. 空气环境系统. （1）、小区内大气环境质量标准; 二级. （2）、小区内禁止使用对臭氧层产生破坏作用的CFC11类产品; √. （3）、住宅中有自然通风间; 80%. 声环境系统. （1）、小区声环境：白天; ≤55dB. 夜间; ≤45dB. （2）、小区室内声环境：白天; ≤45dB. 夜间; ≤35dB. 光环境系统. （1）、小区光环境：道路照明; 5-10LX. 住宅日照： 执行规范; GB 50180. |

| 技术指标 | 设计值 | 目标值 | 合计得分 （得分率） |
| --- | --- | --- | --- |
| （2）、小区室内环境 |  |  |  |
| ①自然采光房间数 |  | 80% |  |
| ②无光污染房间数 |  | 100% |  |
| ③节能光源、灯具使用率 |  | 100% |  |
| 热环境系统 |  |  |  |
| 绿色能源作为冷热源比例 |  | 10% |  |
| 绿化系统 |  |  |  |
| （1）、小区的绿化应与居住区的规划同步进行，有良好的生态及环境功能 |  | √ |  |
| （2）、小区绿地率， |  | ≥35% |  |
| 绿地本身的绿化率 |  | ≥70% |  |
| （3）、硬质景观中应使用绿色环保材料 |  | √ |  |
| （4）、种植保存率（成活率） |  | ≥95% |  |
| 优良率 |  | ≥85% |  |
| （5）、植物的配置丰实度 |  |  |  |
| ①乔木量:100m2绿地 |  | ≥3株 |  |
| ②立体或复层种植群落占绿地面积 |  | ≥20% |  |
| ③木本植物种类 |  | ≥40种 |  |
| 废弃物管理与处置系统 |  |  |  |
| （1）、生活垃圾收集率 |  | 100% |  |
| 分类率 |  | 70% |  |
| （2）、生活垃圾收运密闭率 |  | 100% |  |
| （3）、生活垃圾处理与处置率 |  | 100% |  |
| （4）、生活垃圾回收利用率 |  | 50% |  |
| 绿色建筑材料系统 |  |  |  |
| （1）、墙体材料中3R材料的使用量应占所有材料 |  | 30% |  |
| （2）、小区建设中不得使用对人体健康有害的建筑材料或产品 |  | √ |  |
| （3）、建筑物拆除时，所有材料的总回收率 |  | 40% |  |
| 电器智能化系统 |  |  |  |
| 小区应具备网络化、智能化、数字化服务于管理的系统 |  | √ |  |
| 合 计 |  |  |  |

二、预评审结果

预评审的综合得分率为        ，        （达到或未达到）90%，

（通过或未通过）绿色生态小区的预评审。

三、需进一步完善的方面（可另附页）

组长：        副组长

年    月    日

三、中期检查专家组综合意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  |  |  | 检查地点 |  |  |
| 中期检查专家组人员名单 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 |  | 职称（职务） | 工作单位 |  | 签名 |
| 专家组实地检查综合意见（页面不足可另附页） 组长： 副组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

四、终审基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受理时间 |  |  |  |  |  |
| 终审专家组人员名单 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 专业 |  | 职称（职务） | 工作单位 | 签名 |

五、终审专家组综合意见表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| 综合意见： 受枣庄市住建局评定办的委托，评定绿色生态小区专家组对 项目进行了绿色生态小区的终审，现将专家组评审结果及意见通报如下：： 一、终审得分情况： 技术指标; 设计值; 目标值; 合计得分 （得分率）. 规划设计. 建筑密度：. （1）、高层建筑; ≤25%. （2）、多层建筑; ≤30%. 能源系统. （1）、新能源、绿色能源（如太阳能、地热能、废热资源等）的使用率达到小区总能耗的比例; 10%. （2）、居住建筑节能比例; 65%. 水环境系统. （1）、管道直饮水覆盖率（自选）; 80%. （2）、污水处理达标排放率; 100%. （3）、水回用达到整个小区用水量; 30%. （4）、建立用水收集与利用系统; √. （5）、小区绿化、景观、洗车、道路喷洒、公共卫生等用水使用中水或雨水; √. （6）、节水器具使用率; 100%. 空气环境系统. （1）、小区内大气环境质量标准; 二级. （2）、小区内禁止使用对臭氧层产生破坏作用的CFC11类产品; √. （3）、住宅中有自然通风间; 80%. 声环境系统. （1）、小区声环境：白天; ≤55dB. 夜间; ≤45dB. （2）、小区室内声环境：白天; ≤45dB. 夜间; ≤35dB. 光环境系统. （1）、小区光环境：道路照明; 5-10LX. 住宅日照： 执行规范; GB 50180. |

| 技术指标 | 设计值 | 目标值 | 合计得分 （得分率） |
| --- | --- | --- | --- |
| （2）、小区室内环境 |  |  |  |
| ①自然采光房间数 |  | 80% |  |
| ②无光污染房间数 |  | 100% |  |
| ③节能光源、灯具使用率 |  | 100% |  |
| 热环境系统 |  |  |  |
| 绿色能源作为冷热源比例 |  | 10% |  |
| 绿化系统 |  |  |  |
| （1）、小区的绿化应与居住区的规划同步进行，有良好的生态及环境功能 |  | √ |  |
| （2）、小区绿地率， |  | ≥35% |  |
| 绿地本身的绿化率 |  | ≥70% |  |
| （3）、硬质景观中应使用绿色环保材料 |  | √ |  |
| （4）、种植保存率（成活率） |  | ≥95% |  |
| 优良率 |  | ≥85% |  |
| （5）、植物的配置丰实度 |  |  |  |
| ①乔木量:100m2绿地 |  | ≥3株 |  |
| ②立体或复层种植群落占绿地面积 |  | ≥20% |  |
| ③木本植物种类 |  | ≥40种 |  |
| 废弃物管理与处置系统 |  |  |  |
| （1）、生活垃圾收集率 |  | 100% |  |
| 分类率 |  | 70% |  |
| （2）、生活垃圾收运密闭率 |  | 100% |  |
| （3）、生活垃圾处理与处置率 |  | 100% |  |
| （4）、生活垃圾回收利用率 |  | 50% |  |
| 绿色建筑材料系统 |  |  |  |
| （1）、墙体材料中3R材料的使用量应占所有材料 |  | 30% |  |
| （2）、小区建设中不得使用对人体健康有害的建筑材料或产品 |  | √ |  |
| （3）、建筑物拆除时，所有材料的总回收率 |  | 40% |  |
| 电器智能化系统 |  |  |  |
| 小区应具备网络化、智能化、数字化服务于管理的系统 |  | √ |  |
| 合 计 |  |  |  |

二、终审结果

终审的综合得分（率）为         ，         （达到或未达到）90分或90%，         （通过或未通过）绿色生态小区的终审。

组长：         副组长

年    月    日

六、评定意见

| 市住建局科教科评定办意见： （签章） 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 市建设行政主管部门审定意见： （签章） 年 月 日 |  |
| 生态小区证书编号 |  |
| 生态小区标志编号 |  |